Załącznik Nr 6

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA DYGESTORIUM

celem zapewnienia kompatybilność panelu operatora z systemem wentylacji SMAYLAB

Smay Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 29, 31-587 Kraków;  tel. (12) 680 20 80, fax. (12) 680 20 89

Znak sprawy: RCZ_1.2/2/2017

Wartości podane w poniższej ankiecie zostaną użyte do uruchomienia dygestoriów. Wszelkie zmiany parametrów dokonywane przez Oferenta po uruchomieniu dygestorium będą uznane za prace dodatkowe, które będą obciążać Oferenta i zostaną obliczone zgodnie z taryfą serwisową firmy SMAY. Brak przekazania wypełnionej ankiety będzie skutkował opóźnieniem w prowadzeniu czynności uruchomieniowych.

| Nazwa obiektu: | Budynek Laboratorium Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. |
| --- | --- |
| Adres obiektu: | 64-360 Zbąszyń, ul. Na Kępie 3 |
| Typ dygestorium: | ………………………………………………………………………….. |
| Producent dygestorium: | …………………………………………………………………………… |
| Szerokość okna [mm]: | …………………………………………………………………………… |
| Prędkość przepływu [m/s] lub przepływ [m3/h] przy minimalnym otwarciu okna: ……………………………… |
| Sugerowana prędkość 0.4 [m/s] |  |
| Wartość minimalna |  | Wartość zadana |  |
| Prędkość przepływu [m/s] lub przepływ [m3/h] przy otwarciu okna na 50 cm: ………………………………… |
| Sugerowana prędkość 0.4 [m/s] |  |
| Wartość maksymalna |  | Wartość zadana |  |
| Progi stałowartościowe: |  |
| Prędkość lub przepływ dla 1 progu: | …………………………………………………………………………… |
| Prędkość lub przepływ dla 2 progu: | …………………………………………………………………………… |
| Prędkość lub przepływ dla 3 progu: | …………………………………………………………………………… |
| Automatyka zastosowana w dygestorium: |
| Sterownik SL-POL201 |  | Potencjometr linkowy |  |
| Czujnik prędkości przepływu |  | Panel operatora |  |
| Regulator VAV |  | Moduł pomiarowy |  |

| …………………………………………………………. |  | ………………………………………………………….. |
| --- | --- | --- |
| (miejscowość, data) |  | (pieczątka i podpis Wykonawcy) |